ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

на изготовление водогрейной модульной котельной

| Название организации (объекта): |  |  |  |  | Дата: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование параметра |  |  |  |  |  | Тип/Ед. изм. |  | Параметры * |  |
| Тип котельной (отдельно стоящая, пристроенная, крышная) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Категория потребителей тепла (СП 124.13330.2012 п.4.2) |  |  |  |  |  | (I, II) |  |  |  |
| Категория котельной (СП 89.13330.2016 п.4.8) |  |  |  |  |  | (I, II) |  |  |  |
| Категория котельной по степени надежности электроснабжения |  |  |  |  |  | (I, II) |  |  |  |
| Проектирование | Стадия П |  |  |  |  | Требуется ☐ |  | Не требуется ☐ |  |
|  | Экспертиза | ☐ не требуется |  | ☐ негос |  |  | ☐ гос |  | ☐ главгос |
|  | Стадия Р |  |  |  |  | Требуется ☐ |  | Не требуется ☐ |  |
| Тепловая нагрузка | Отопление |  |  |  |  | МВт (Гкал/ч) |  |  |  |
|  | Вентиляция |  |  |  |  | МВт (Гкал/ч) |  |  |  |
|  | Максимальная часовая нагрузка ГВС |  |  |  |  | МВт (Гкал/ч) |  |  |  |
|  | Среднечасовая нагрузка ГВС |  |  |  |  | МВт (Гкал/ч) |  |  |  |
|  | Другая |  |  |  |  | МВт (Гкал/ч) |  |  |  |
| Топливо | Вид основного топлива (приложить анализ топлива) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид резервного топлива (приложить анализ топлива) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вид аварийного топлива (приложить анализ топлива) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отопление | Схема присоединения в котельной (зависимая/независимая) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температурный график (вход/выход) |  |  |  |  | °С |  |  |  |
|  | Давление сетевой воды на выходе из котельной (T1) |  |  |  |  | МПа (кг/см²) |  |  |  |
|  | Давление сетевой воды на входе в котельную (T2) |  |  |  |  | МПа (кг/см²) |  |  |  |
|  | Необходимость погодного регулирования в котельной |  |  |  |  | Да/Нет |  |  |  |
| Вентиляция | Отдельные выходы из котельной на вентиляцию |  |  |  |  | Да/Нет |  |  |  |
|  | Схема присоединения (зависимая/независимая) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Температурный график (вход/выход) |  |  |  |  | ºС |  |  |  |
|  | Давление воды на выходе из котельной |  |  |  |  | МПа (кг/см²) |  |  |  |
|  | Давление воды на входе в котельную |  |  |  |  | МПа (кг/см²) |  |  |  |
| ГВС | Необходимость теплообменников ГВС в котельной |  |  |  |  | Да/Нет |  |  |  |
|  | Давление горячей воды на выходе из котельной (T3) |  |  |  |  | МПа (кг/см²) |  |  |  |
|  | Давление горячей воды на входе в котельную (T4) |  |  |  |  | МПа (кг/см²) |  |  |  |
|  | Расход воды на циркуляцию ГВС от максимального расхода |  |  |  |  | % |  |  |  |
|  | Температура горячей воды на выходе из котельной |  |  |  |  | ºС |  |  |  |
| Водоподготовка | Давление исходной воды на входе (В1) |  |  |  |  | МПа (кг/см²) |  |  |  |
|  | Водяной объем системы теплоснабжения |  |  |  |  | м3 (тонн) |  |  |  |
|  | Основные показатели качества исходной воды (приложить анализ воды за март месяц): |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - общая жесткость |  |  |  |  | мг-экв/л |  |  |  |
|  | - железо |  |  |  |  | мг-экв/л |  |  |  |
|  | - показатель рН |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Газопровод | Давление на входе в котельную (приложить ТУ) |  |  |  |  | МПа (кг/см²) |  |  |  |
| Приборы учета | Газ (коммерческий/технологический) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тепла (коммерческий/технологический/нет потребности) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Воды (коммерческий/технологический/нет потребности) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГВС (коммерческий/технологический/нет потребности) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дымовая труба | Предварительная высота* |  |  |  |  | м |  |  |  |
| Диспетчеризация | Способ передачи данных на пульт диспетчера |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удаление пульта диспетчера от котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цвета котельной по классификации RAL (цвет фасадов/цвет доборных элементов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О. ответственного лица, должность: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон, электронная почта: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная информация: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |